PATVIRTINTA

 Jonavos Justino Vareikio progimnazijos

 direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.

 įsakymu Nr.V-169

EVAKUACIJOS PLANAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Veiksmai | Veiksmų tvarka | Atsakingi asmenys |
| 1. | **Pranešimas apie gaisrą** | 1.Priešgaisrinei apsaugai**Pagalbos telefonu 112**arba greičiausia transporto priemone2.Mokykloje gaisro pavojaus signalas- 3skambučiai su (1-2s) pertraukomis | Raštvedė –sekretorė, budinčios valytojos, budėtoja (raktininkė) |
| 2. | **Visų veiksmų organizavimas** | Įsitikinimas dėl veiksmų vykdymo | Mokyklos direktorius |
| 3. | **Elektros energijos atjungimas** | Skydeliuose, elektros skydinėje | Elektrikas, darbininkas (stalius) |
| 4. | **Moksleivių evakuacija** | Patikrinus moksleivius pagal sąrašą, vadovaujantis evakuacijos planais bei esama situacija. | Pamoką vedantis mokytojas. |
| 5. | **Rūsio patalpų patikrinimas** | Jei nėra pavojaus gyvybei, visų patalpų patikrinimas ir žmonių išvedimas į saugią zoną. | Darbininkas-santechnikas, darbininkas-stalius, budinčios valytojos |
| 6. | **Kilusio gaisro gesinimas** | Nešiojami gesintuvai yra valgykloje, kab.Nr.8, 13,14,19, 28,38,39,40,44,45,70, priešgaisriniame stende – centrinių laiptų rūsio dalyje. | Nedalyvaujantys evakuacijoje mokyto-jai, administracijos bei techninio personalo darbuotojai, neturintys kitų pavedimų. |
| 7. | **Turto gelbėjimas** | Jei nėra pavojaus gyvybei nešti turtą į saugią vietą, organizuoti jo apsaugą. | Mokyklos direktorius- organizuoja, gelbėjimo darbai, apsauga-budintys darbuotojai, neturintys kitų pavedimų. |
| 8. | **Priešgaisrinės saugos tarnybos sutikimas** | Informuoja apie gaisro židinį, vietą, artimiausią priėjimą, priežastis, kilmę-trumpais, aiškiais sakiniais. | Mokyklos direktorius ar kitas administracijos darbuotojas. |
| 9. | **Susirinkimo vieta** | Mokyklos sporto aikštynas | Mokyklos direktorius ar kitas administracijos darbuotojas, taip pat pamoką vedęs mokytojas |

 ------------------------------------------------------------------------------------------